## dati
Al38w |  |  | 25°C
w | G' | G" | d | G*
[1/s] | [Pa] | [Pa] | [rad] | [Pa]
6.283 | 0.7024 | 0.9881 | 0.95282 | 1.2123
4.279 | 0.6127 | 0.8147 | 0.92598 | 1.0194
2.915 | 0.5318 | 0.6774 | 0.90523 | 0.86121
1.985 | 0.4584 | 0.5883 | 0.90887 | 0.74581
1.351 | 0.3716 | 0.4752 | 0.90714 | 0.60324
0.9236 | 0.2982 | 0.3872 | 0.91453 | 0.48872
0.6283 | 0.2352 | 0.3161 | 0.9311 | 0.394
0.4279 | 0.1916 | 0.2532 | 0.92301 | 0.31752
0.2915 | 0.1529 | 0.2106 | 0.94282 | 0.26025
0.1985 | 0.1229 | 0.1719 | 0.95011 | 0.21131
0.1351 | 0.07799 | 0.1424 | 1.0697 | 0.16236
0.09236 | 0.06278 | 0.1147 | 1.07 | 0.13076
0.06283 | 0.05039 | 0.09241 | 1.0716 | 0.10526

## Maxwell
25°C
modello di Maxwell
w | G' exp. | G" exp. | G' cal. | G" cal. | scarti G' | scarti G"
[rad/s] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa] |  |  | l w
153.3 | 105.6 | 44.5 | 45.6153 | 0.23582 | 0.32267 | 0.98943 | 193.4311
92.36 | 95.29 | 36.07 | 45.6132 | 0.3914 | 0.27178 | 0.97842 | 116.5381
62.83 | 87.69 | 32.23 | 45.6093 | 0.57531 | 0.23029 | 0.96462 | 79.2777
42.79 | 80.2 | 28.8 | 45.6009 | 0.84459 | 0.18611 | 0.94221 | 53.9916
29.15 | 75.98 | 25.78 | 45.5829 | 1.2393 | 0.16005 | 0.90617 | 36.7809
19.85 | 72.83 | 23.02 | 45.544 | 1.8184 | 0.14037 | 0.84826 | 25.0464
13.51 | 70.08 | 20.68 | 45.4601 | 2.6668 | 0.12342 | 0.75872 | 17.0467
9.236 | 66.29 | 19.03 | 45.2831 | 3.8857 | 0.10042 | 0.63332 | 11.6538
6.283 | 62.55 | 18.05 | 44.9021 | 5.6639 | 0.079603 | 0.47088 | 7.9278
4.279 | 57.4 | 16.87 | 44.1036 | 8.1686 | 0.053659 | 0.26604 | 5.3992
2.915 | 54.33 | 15.82 | 42.4767 | 11.5486 | 0.047599 | 0.072901 | 3.6781
1.985 | 51.65 | 14.81 | 39.3447 | 15.7087 | 0.05676 | 0.0036827 | 2.5046
1.351 | 49.93 | 13.74 | 33.9376 | 19.9087 | 0.10259 | 0.20156 | 1.7047
0.9236 | 47.39 | 12.89 | 26.272 | 22.5437 | 0.19858 | 0.5609 | 1.1654
0.6283 | 44.22 | 11.92 | 17.6051 | 22.2069 | 0.36225 | 0.74475 | 0.79278
0.4279 | 41.13 | 11.19 | 10.2962 | 19.07 | 0.562 | 0.4959 | 0.53992
0.2915 | 38.66 | 10.53 | 5.4358 | 14.7789 | 0.73856 | 0.16281 | 0.36781
0.1985 | 37.54 | 9.741 | 2.6927 | 10.7509 | 0.86169 | 0.010748 | 0.25046
0.1351 | 35.85 | 9.001 | 1.2881 | 7.5565 | 0.92943 | 0.025754 | 0.17047
0.09236 | 34.85 | 8.187 | 0.61122 | 5.2448 | 0.96523 | 0.12915 | 0.11654
0.06283 | 33.27 | 7.264 | 0.28491 | 3.5938 | 0.98295 | 0.25529 | 0.079278
[5 empty] | 7.476 | 10.4215
F.O. | 17.8975
G [Pa] | 45.6166
l [s] | 1.2618

## jeffreys
25°C
modello di Jeffreys
w | G' exp. | G" exp. | G' cal. | G" cal. | scarti G' | scarti G"
[rad/s] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa]
153.3 | 105.6 | 44.5 | 41.211 | 71.9307 | 0.37179 | 0.37997
92.36 | 95.29 | 36.07 | 41.2102 | 43.4806 | 0.32209 | 0.04221
62.83 | 87.69 | 32.23 | 41.2088 | 29.757 | 0.28097 | 0.0058875
42.79 | 80.2 | 28.8 | 41.2057 | 20.5272 | 0.2364 | 0.082514
29.15 | 75.98 | 25.78 | 41.199 | 14.3671 | 0.20955 | 0.19599
19.85 | 72.83 | 23.02 | 41.1846 | 10.3465 | 0.1888 | 0.3031
13.51 | 70.08 | 20.68 | 41.1537 | 7.8689 | 0.17037 | 0.38377
9.236 | 66.29 | 19.03 | 41.088 | 6.5772 | 0.14454 | 0.42821
6.283 | 62.55 | 18.05 | 40.9457 | 6.2411 | 0.1193 | 0.42802
4.279 | 57.4 | 16.87 | 40.6427 | 6.8116 | 0.085228 | 0.35549
2.915 | 54.33 | 15.82 | 40.0052 | 8.3117 | 0.069518 | 0.22526
1.985 | 51.65 | 14.81 | 38.6954 | 10.7966 | 0.062908 | 0.073435
1.351 | 49.93 | 13.74 | 36.1388 | 14.1723 | 0.076293 | 0.0009898
0.9236 | 47.39 | 12.89 | 31.6929 | 17.8012 | 0.10971 | 0.14517
0.6283 | 44.22 | 11.92 | 24.9919 | 20.4277 | 0.18908 | 0.50942
0.4279 | 41.13 | 11.19 | 17.1769 | 20.5188 | 0.33916 | 0.69502
0.2915 | 38.66 | 10.53 | 10.2642 | 17.9592 | 0.53949 | 0.49777
0.1985 | 37.54 | 9.741 | 5.4933 | 14.1005 | 0.72875 | 0.20029
0.1351 | 35.85 | 9.001 | 2.7407 | 10.3316 | 0.85294 | 0.021852
0.09236 | 34.85 | 8.187 | 1.328 | 7.3209 | 0.92524 | 0.011192
0.06283 | 33.27 | 7.264 | 0.62537 | 5.0674 | 0.96276 | 0.091442
[5 empty] | 6.9849 | 5.077
F.O. | 12.0619
ho [Pa s] | 81.8883
l1 [s] | 1.9757
l2 [s] | 0.011299

## Friedrich-Braun
25°C
modello di Friedrich-Braun ( generalized Cole-Cole behavior)
w | G' exp. | G" exp. | G' cal. | G" cal. | scarti G' | scarti G"
[rad/s] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa] |  |  | l0 w
6.283 | 0.7024 | 0.9881 | 0.89187 | 0.99682 | 0.072761 | 7.7881e-05 | 541.914
4.279 | 0.6127 | 0.8147 | 0.72159 | 0.81663 | 0.031585 | 5.6032e-06 | 369.0673
2.915 | 0.5318 | 0.6774 | 0.58227 | 0.66879 | 0.0090066 | 0.00016157 | 251.4212
1.985 | 0.4584 | 0.5883 | 0.46816 | 0.54725 | 0.00045292 | 0.0048685 | 171.2079
1.351 | 0.3716 | 0.4752 | 0.37477 | 0.44729 | 7.2747e-05 | 0.0034484 | 116.5249
0.9236 | 0.2982 | 0.3872 | 0.29936 | 0.36604 | 1.5013e-05 | 0.0029875 | 79.6613
0.6283 | 0.2352 | 0.3161 | 0.23705 | 0.29831 | 6.212e-05 | 0.0031683 | 54.1914
0.4279 | 0.1916 | 0.2532 | 0.18657 | 0.24277 | 0.00068931 | 0.0016973 | 36.9067
0.2915 | 0.1529 | 0.2106 | 0.14569 | 0.19708 | 0.0022248 | 0.0041195 | 25.1421
0.1985 | 0.1229 | 0.1719 | 0.11267 | 0.15942 | 0.0069297 | 0.0052707 | 17.1208
0.1351 | 0.07799 | 0.1424 | 0.086154 | 0.12836 | 0.010957 | 0.0097153 | 11.6525
0.09236 | 0.06278 | 0.1147 | 0.06527 | 0.10307 | 0.0015731 | 0.010275 | 7.9661
0.06283 | 0.05039 | 0.09241 | 0.048575 | 0.081995 | 0.001298 | 0.012703 | 5.4191
[5 empty] | 0.13763 | 0.058499
F.O. | 0.19613
Ge [Pa] | 0
DG [Pa] | 0.054007
l0 [s] | 86.2508
c [-] | 0.48474
d [-] | 1

## FB - Gcompl
25°C
modello di Friedrich-Braun ( generalized Cole-Cole behavior)
w | G* exp. | G* cal | G' cal. | G" cal. | scarti G*
[rad/s] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa] |  | l0 w
153.3 | 114.5932 | 106.3655 | 103.2735 | 25.46 | 0.0051551 | 3009.1846
92.36 | 101.8883 | 98.3902 | 95.5386 | 23.5159 | 0.0011788 | 1812.9699
62.83 | 93.4254 | 92.7363 | 90.0553 | 22.1377 | 5.44e-05 | 1233.3142
42.79 | 85.2143 | 87.4291 | 84.908 | 20.844 | 0.0006755 | 839.9413
29.15 | 80.2345 | 82.4355 | 80.065 | 19.6268 | 0.00075253 | 572.1965
19.85 | 76.3815 | 77.7287 | 75.5001 | 18.4795 | 0.00031112 | 389.6433
13.51 | 73.0676 | 73.2913 | 71.1964 | 17.3978 | 9.3758e-06 | 265.193
9.236 | 68.9674 | 69.1605 | 67.1902 | 16.3909 | 7.8397e-06 | 181.297
6.283 | 65.1023 | 65.2198 | 63.3682 | 15.4303 | 3.2595e-06 | 123.3314
4.279 | 59.8277 | 61.5206 | 59.7805 | 14.5285 | 0.00080068 | 83.9941
2.915 | 56.5864 | 58.0401 | 56.4049 | 13.6801 | 0.00065996 | 57.2197
1.985 | 53.7314 | 54.7595 | 53.2231 | 12.8804 | 0.00036614 | 38.9643
1.351 | 51.786 | 51.6666 | 50.2234 | 12.1264 | 5.3167e-06 | 26.5193
0.9236 | 49.1118 | 48.7875 | 47.431 | 11.4246 | 4.3593e-05 | 18.1297
0.6283 | 45.7984 | 46.0408 | 44.767 | 10.7551 | 2.8019e-05 | 12.3331
0.4279 | 42.625 | 43.4625 | 42.2664 | 10.1265 | 0.00038607 | 8.3994
0.2915 | 40.0684 | 41.0367 | 39.9135 | 9.5352 | 0.00058396 | 5.722
0.1985 | 38.7832 | 38.7501 | 37.6958 | 8.9778 | 7.2803e-07 | 3.8964
0.1351 | 36.9627 | 36.5945 | 35.605 | 8.4523 | 9.925e-05 | 2.6519
0.09236 | 35.7987 | 34.5878 | 33.6586 | 7.9631 | 0.0011443 | 1.813
0.06283 | 34.0538 | 32.6734 | 31.8018 | 7.4964 | 0.001643 | 1.2333
0.013909
F.O. | 0.013909
Ge [Pa] | 1.9764
DG [Pa] | 59.517
l0 [s] | 19.6294
c [-] | 0.00083342
d [-] | 0.15718

## Bohlin
25°C
modello di Bohlin
w | G* exp. | G* cal | scarti G*
[rad/s] | [Pa] | [Pa]
153.3 | 114.5932 | 105.9925 | 0.0056332
92.36 | 101.8883 | 98.1579 | 0.0013405
62.83 | 93.4254 | 92.5909 | 7.9797e-05
42.79 | 85.2143 | 87.3546 | 0.00063083
29.15 | 80.2345 | 82.4179 | 0.00074058
19.85 | 76.3815 | 77.7555 | 0.00032362
13.51 | 73.0676 | 73.3511 | 1.5054e-05
9.236 | 68.9674 | 69.2428 | 1.5942e-05
6.283 | 65.1023 | 65.3157 | 1.0749e-05
4.279 | 59.8277 | 61.6219 | 0.00089936
2.915 | 56.5864 | 58.1395 | 0.0007533
1.985 | 53.7314 | 54.8505 | 0.00043384
1.351 | 51.786 | 51.7435 | 6.7395e-07
0.9236 | 49.1118 | 48.8454 | 2.9402e-05
0.6283 | 45.7984 | 46.0752 | 3.6522e-05
0.4279 | 42.625 | 43.4695 | 0.00039251
0.2915 | 40.0684 | 41.0129 | 0.00055568
0.1985 | 38.7832 | 38.6928 | 5.4348e-06
0.1351 | 36.9627 | 36.5011 | 0.00015598
0.09236 | 35.7987 | 34.4567 | 0.0014054
0.06283 | 34.0538 | 32.5025 | 0.0020751
F.O. | 0.015534 |  | 0.015534
k | 49.4373
n | 0.15155
z | 6.5985

## F2elementi
25°C
modello di Friedrich a due elementi di Maxwell (7 parametri)
w | G' exp. | G" exp. | G' cal. | G" cal. | scarti G' | scarti G"
[rad/s] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa] |  |  | y1 | y2
6.283 | 0.7024 | 0.9881 | 0.6964 | 1.0846 | 7.2976e-05 | 0.009529 | 3.3327 | 0.0063723
4.279 | 0.6127 | 0.8147 | 0.62903 | 0.83467 | 0.00071036 | 0.00060065 | 2.2697 | 0.0043398
2.915 | 0.5318 | 0.6774 | 0.5539 | 0.66534 | 0.0017275 | 0.00031685 | 1.5462 | 0.0029564
1.985 | 0.4584 | 0.5883 | 0.47362 | 0.54506 | 0.0011023 | 0.0054011 | 1.0529 | 0.0020132
1.351 | 0.3716 | 0.4752 | 0.39284 | 0.45333 | 0.0032664 | 0.002118 | 0.71661 | 0.0013702
0.9236 | 0.2982 | 0.3872 | 0.31763 | 0.37893 | 0.0042437 | 0.00045564 | 0.48991 | 0.00093673
0.6283 | 0.2352 | 0.3161 | 0.25012 | 0.31406 | 0.0040266 | 4.1641e-05 | 0.33327 | 0.00063723
0.4279 | 0.1916 | 0.2532 | 0.1936 | 0.25758 | 0.00010871 | 0.00029865 | 0.22697 | 0.00043398
0.2915 | 0.1529 | 0.2106 | 0.14807 | 0.20868 | 0.00099739 | 8.269e-05 | 0.15462 | 0.00029564
0.1985 | 0.1229 | 0.1719 | 0.11242 | 0.16709 | 0.0072672 | 0.00078387 | 0.10529 | 0.00020132
0.1351 | 0.07799 | 0.1424 | 0.085054 | 0.13242 | 0.0082031 | 0.0049091 | 0.071661 | 0.00013702
0.09236 | 0.06278 | 0.1147 | 0.064522 | 0.10441 | 0.00076962 | 0.008046 | 0.048991 | 9.3673e-05
0.06283 | 0.05039 | 0.09241 | 0.048824 | 0.081568 | 0.00096627 | 0.013766 | 0.033327 | 6.3723e-05
F.O. | 0.079811 |  |  |  | 0.033462 | 0.046349
Ge [Pa] | 0
Gma [Pa] | 0.92441
l1 [s] | 0.53043
a [-] | 0.67731
Gmb [Pa] | 135.6777
l2 [s] | 0.0010142
b [-] | 1

## Maxwell_gen - Ge
Ge | 0 |  | 0.12914
g1 | 10.1946 | l1 | 0.012411 | eta1 | 0.12653
g2 | 0.57832 | l2 | 0.12411 | eta2 | 0.071778
g3 | 0.36588 | l3 | 1.2411 | eta3 | 0.45411
g4 | 0.1074 | l4 | 12.4114 | eta4 | 1.333
g5 | 0 | l5 | 124.1142 | eta5 | 0
g6 | 0 | l6 | 1241.1417 | eta6 | 0
g7 | 0 | l7 | 12411.4174 | eta7 | 0
g8 | 0 | l8 | 124114.1739 | eta8 | 0
k | 1 | fattore | 10 | fattore | 1.1451
n | 8 | di scala per l | 4.544 | di scala per w
shear rate | G' | G''
or frequency
0.01 | 0.0016867 | 0.019651 |  |  | fitting
0.011451 | 0.0022017 | 0.022431
0.013113 | 0.0028698 | 0.025581
0.015015 | 0.0037341 | 0.029137 |  | frequency | G' | G'' | G' | G'' | (DG')^2 | (DG'')^2
0.017194 | 0.0048475 | 0.033135 |  |  | exp | exp | cal | cal | rel | rel
0.019689 | 0.0062742 | 0.037605
0.022546 | 0.0080903 | 0.042571 |  | 6.283 | 0.7024 | 0.9881 | 0.74765 | 1.1182 | 0.0041504 | 0.017325
0.025817 | 0.010382 | 0.04804 |  | 4.279 | 0.6127 | 0.8147 | 0.61661 | 0.84802 | 4.0825e-05 | 0.0016725
0.029563 | 0.013244 | 0.054 |  | 2.915 | 0.5318 | 0.6774 | 0.52749 | 0.65028 | 6.5667e-05 | 0.0016024
0.033852 | 0.016771 | 0.060412 |  | 1.985 | 0.4584 | 0.5883 | 0.46062 | 0.51719 | 2.3547e-05 | 0.014611
0.038764 | 0.021048 | 0.067209 |  | 1.351 | 0.3716 | 0.4752 | 0.39559 | 0.43255 | 0.0041666 | 0.008055
0.044389 | 0.026136 | 0.074291 |  | 0.9236 | 0.2982 | 0.3872 | 0.32319 | 0.37283 | 0.0070252 | 0.0013781
0.05083 | 0.032053 | 0.081536 |  | 0.6283 | 0.2352 | 0.3161 | 0.24813 | 0.31529 | 0.0030236 | 6.5318e-06
0.058206 | 0.038764 | 0.088817 |  | 0.4279 | 0.1916 | 0.2532 | 0.18613 | 0.25586 | 0.00081551 | 0.00011049
0.066651 | 0.046168 | 0.096026 |  | 0.2915 | 0.1529 | 0.2106 | 0.14301 | 0.20241 | 0.0041808 | 0.0015132
0.076322 | 0.054108 | 0.10311 |  | 0.1985 | 0.1229 | 0.1719 | 0.11356 | 0.16176 | 0.0057798 | 0.0034768
0.087397 | 0.062391 | 0.11008 |  | 0.1351 | 0.07799 | 0.1424 | 0.089419 | 0.13371 | 0.021474 | 0.0037267
0.10008 | 0.070827 | 0.11706 |  | 0.09236 | 0.06278 | 0.1147 | 0.065822 | 0.11291 | 0.0023476 | 0.0002423
0.1146 | 0.079265 | 0.12426 |  | 0.06283 | 0.05039 | 0.09241 | 0.042866 | 0.092899 | 0.022298 | 2.7971e-05
0.13123 | 0.087632 | 0.13196
0.15027 | 0.095953 | 0.14047
0.17207 | 0.10436 | 0.15009
0.19704 | 0.11307 | 0.16112
0.22563 | 0.12239 | 0.17375
0.25837 | 0.13269 | 0.18813
0.29586 | 0.14437 | 0.20426
0.33879 | 0.15782 | 0.22205
0.38795 | 0.17339 | 0.24126
0.44424 | 0.19134 | 0.26156 | [6 empty] | 0.075392 | 0.053747
0.5087 | 0.21175 | 0.28249 | [7 empty] | 0.12914
0.58251 | 0.23452 | 0.30359
0.66703 | 0.25928 | 0.32445
0.76382 | 0.28546 | 0.34486
0.87465 | 0.31236 | 0.36484
1.0016 | 0.33921 | 0.38478
1.1469 | 0.3654 | 0.40538
1.3133 | 0.3905 | 0.4276
1.5039 | 0.41439 | 0.45257
1.7221 | 0.43725 | 0.48145
1.9719 | 0.45954 | 0.51539
2.2581 | 0.48194 | 0.5554
2.5857 | 0.50528 | 0.60236
2.9609 | 0.53053 | 0.65699
3.3905 | 0.55868 | 0.71984
3.8825 | 0.59072 | 0.79129
4.4458 | 0.62754 | 0.8716
5.0909 | 0.66986 | 0.96093
5.8296 | 0.71821 | 1.0595
6.6755 | 0.77291 | 1.1678
7.6441 | 0.83415 | 1.2866
8.7533 | 0.90219 | 1.4172
10.0234 | 0.97761 | 1.5614
11.4778 | 1.0617 | 1.7217
13.1432 | 1.1565 | 1.9006
15.0503 | 1.2654 | 2.1008
17.2341 | 1.3931 | 2.3247
19.7347 | 1.5454 | 2.5734
22.5982 | 1.7294 | 2.8472
25.8772 | 1.9534 | 3.1439
29.632 | 2.2261 | 3.4593
33.9316 | 2.5562 | 3.7855
38.8551 | 2.9511 | 4.1115
44.493 | 3.4154 | 4.4223
50.9489 | 3.9494 | 4.7003
58.3416 | 4.5473 | 4.9263
66.807 | 5.1967 | 5.0824
76.5007 | 5.8785 | 5.1547
87.6009 | 6.5694 | 5.1357
100.3118 | 7.2447 | 5.0265
114.8671 | 7.8816 | 4.8357
131.5343 | 8.4625 | 4.5785
150.6199 | 8.9764 | 4.2729
172.4749 | 9.4187 | 3.938
197.501 | 9.7906 | 3.5906
226.1584 | 10.0973 | 3.2448
258.974 | 10.3459 | 2.9109
296.5511 | 10.5449 | 2.5961
339.5806 | 10.7025 | 2.3045
388.8538 | 10.8263 | 2.0381
445.2765 | 10.9228 | 1.7973
509.8861 | 10.9977 | 1.5814
583.8706 | 11.0556 | 1.389
668.5902 | 11.1002 | 1.2184
765.6026 | 11.1344 | 1.0676
876.6916 | 11.1607 | 0.93473
1000 | 11.1804 | 0.82105